СОГЛАСОВАНО:

Главный инженер

КГУП «Примтеплоэнерго»

__________________ А.В. Шаталов

«_____» _____________2015 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

КГУП «Примтеплоэнерго»

__________________А.В. Григорьева

«_____» _____________2015 г.

КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ

« П Р И М Т Е П Л О Э Н Е Р Г О »

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ

необходимых для получения Справки о выполнении Технических условий на подключение объектов капитального строительства к сетям  теплоснабжения и ГВС, эксплуатируемых КГУП «Примтеплоэнерго»

- Заявление в произвольной форме на получение Справки о выполнении Технических условий на имя генерального директора КГУП «Примтеплоэнерго».

- Доверенность, либо нотариально заверенная копия доверенности (в случае если Заявитель действует по доверенности).

- Технические условия на подключение к инженерным сетям КГУП «Примтеплоэнерго» (теплоснабжение, ГВС).

- Технические условия на проектирование и монтаж узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

- Заверенные копии согласованных, в КГУП «Примтеплоэнерго»  разделов проектной и рабочей документации:

  - Раздел «Тепловые сети», с обязательным приложением гидравлического расчета (согласованный проектной группой Дирекции КГУП «Примтеплоэнерго»).

  - Раздел «Отопление и вентиляция» (подтверждающий максимальную тепловую нагрузку объекта).

  - Раздел «Узел учета тепловой энергии и теплоносителя» (согласованный управлением технической инспекции Дирекции КГУП «Примтеплоэнерго»).

- Акты, подтверждающие готовность построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства к подключению (подписанные начальником отдела тепловой/технической инспекции филиала КГУП «Примтеплоэнерго»):

  - Акт  проведения промывки и испытаний на прочность и плотность  тепловых сетей.

  - Акт  проведения промывки и испытаний на прочность и плотность  индивидуального теплового пункта и узла учета тепловой энергии, теплоносителя.

  - Акт  проведения промывки и испытаний на прочность и плотность  внутренней системы отопления и горячего водоснабжения.

  - Акт соответствия построенных (реконструируемых) сетей теплоснабжения и ГВС требованиям нормативно-технической документации и согласованному с КГУП «Примтеплоэнерго» разделу «Тепловые сети».

  - Акт соответствия внутренней системы отопления и ГВС требованиям нормативно-технической документации и разделу «Отопление и вентиляция».

  - Акт соответствия смонтированного узла учета тепловой энергии и теплоносителя требованиям нормативно-технической документации и согласованному с КГУП «Примтеплоэнерго» разделу «Узел учета тепловой энергии, теплоносителя».

- Документы, подтверждающие строительный объем и адресную привязку построенного (реконструируемого) объекта капитального строительства.

- Другие документы, если их предоставление требуется для подтверждения факта выполнения Технических условий на подключение.

*В случае отсутствия замечаний к представленному пакету документов – срок подготовки и выдачи Справки составляет 1 календарный месяц.

С нами удобно