## Приложение 4.3
Приложение № 4.3. к Регламенту
Потери электроэнергии в сетях в абсолютном и относительном выражении по уровням напряжения в разрезе населенных пунктов за 2014 год
КГУП "Примтеплоэнерго" филиал "Партизвнский" т/р "Лазовский"
№ п/п | Населенные пункты | ед.измер. | Фактические потери |  |  | Нормативные потери (потери в сетях) |  |  |  | отклонения
фактических
потерь
от
|  |  | СН 2 | НН | Всего | СН 2 | НН | Всего | источник | нормативных
установления
уровня
нормативных
потерь
1 | с. Глазковка | тыс.кВт.ч |  | 64.066 | 64.066 |  | 66.677 | 66.677 | Методика расчета согласно Приказу Минпромэнерго РФ №21 от 03.02.2005г. "Об утверждении методики расчета нормативных (технологических потерь электроэнергии в электрических сетях" | -2.611
|  | % |  | 100% | 100% |  | 100% | 100% |  | 0.039
|  |  |  | ЕАО | 700860 | 343823 | 1140000 | #REF!
|  |  |  | ЮЯЭС | 975838 | 160194 | 1263580 | #REF!
|  |  |  | ПЭС | 7748697 | 1109568 | 10901069 | #REF!
|  |  |  | АЭС | 4065806 | 1186479 | 6274600 | #REF!
|  |  |  | ХЭС | 1509430 | 662695 | 6692910 | #REF!
|  |  |  | ДРСК | 15000631 | 3462759 | 26272159
[5 empty] | 0 | 0.0019255 | 0.00025379