## 2011
Сведения по аварийности систем водоснабжения и водоотведения за 2011 год
Показатели | Ед. изм. | Водоснабжение |  |  |  |  | Водоотведение
|  | 1кв. | 2кв. | 3кв | 4кв | год | 1кв. | 2кв | 3кв | 4кв | год
Арсеньевский ГО
Аварийность | ед/км | 0.13333 | 0.2564 | 0 | 0 | 0.38973 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 13 | 25 | 0 |  | 38 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 97.504 | 97.504 | 97.504 | 97.504 | 97.504 | 55.064 | 55.064 | 55.064 | 55.064 | 55.064
Лазовское СП
Аварийность | ед/км | 1.0926 | 0 | 0 | 0 | 1.0926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 4 | 0 | 0 |  | 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.661 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57
Славянское ГП
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 38.9 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6 | 15.6
Посьетское ГП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35 | 0.35
Приморское ГП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 10.09 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23
Краскинское ГП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02
Зарубинское ГП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 23.03 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47 | 7.47
Барабашское СП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322 | 0.322
Безверховское СП | ед.
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7
Дмитриевское СП с.Майское
Аварийность | ед/км | 0 | 3.7915 | 2.3697 | 0 | 6.1611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 8 | 5 |  | 13 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 2.11 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56
Новошахтинское ГП
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 47.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1 | 9.1
Кавалеровский МР
Аварийность | ед/км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Количество | ед. | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
Протяженность сетей | км | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 98.2 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7 | 54.7