## типы диз.по поселениям (полный)
Согласовано |  |  |  |  | Утверждаю
Заместитель генерального директора |  |  |  |  | Генеральный директор
по производству КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  |  |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ В.Ю.Чеботарев |  |  |  |  | _______________________ А.В.Патрин
"_____"__________ 2011 г. |  |  |  |  | "______"__________ 2011 г.
Согласовано
Заместитель генерального директора
по энергосбережению КГУП "Примтеплоэнерго"
_________________________ О.Н.Бронников
"_____"_____________________ 2011 г.
Технические характеристики оборудования ДЭС Тернейского участка электроснабжения филиала "Дальнегорский" КГУП "Примтеплоэнерго" с указанием среднечасовых и максимальных нагрузок по ДЭС
№ п/п | Местоположение ДЭС | Марка дизель генератора | Тип дизеля | Мощность, кВт |  | Частота вращения коленвала | Среднечасовая нагрузка, кВт | Нагрузка в часы максимума, кВт
|  |  |  | Дизель генератора | Дизеля
1 | п. Терней | ДГ-72М №1 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 | 1500
|  | ДГ-72М №2 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600 |  | 100
|  | ДГ-73 №3 | 6ЧН 36/45 | 630 | 698.5 | 375 | 600
|  | ДГ-72М №4 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375 | 600
2 | п. Малая Кема | AKSA №1 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500 | 145 | 230 | 60
|  | AKSA №2 | NTA 855 | 290 | 320 | 1500
3 | п. Амгу | NIPPON SN | Mitsubishi | 280 | н/д | 1500 | 230 | 380
|  | ДГ-72 | 6ЧН 36/45 | 800 | 882.3 | 375
|  | ДГРА-320 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
|  | ДГРА-320 №3 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
4 | п. Максимовка | ДЭУ-100 №2 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 45 | 70 | 30
|  | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500
5 | п. Усть-Соболевка | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 39 | 60
|  | APD110 №1 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 20
|  | APD110 №2 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500
6 | п. Светлая | ДГА-315 №1 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500 | 250 | 360
|  | ДГА-315 №2 | 6ЧН 25/34 | 315 | 340 | 500
7 | п. Перетычиха | ДЭУ-100 №1 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 47 | 80
|  | ДЭУ-100 №2 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 |  |  | 120
|  | ДЭУ-100 №3 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500
9 | п. Единка | АД-12 | Д-243 | 12 | 42 | 1500 | 4.7 | 9 | 3
|  | АД-16 | Д-242 | 16 | 45.6 | 1500
10 | п. Самарга | ДЭУ-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 24 | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 45
11 | п. Агзу | АД-100 | ЯМЗ-238 | 100 | 176 | 1500 | 25 | 45
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500 |  |  | 35
|  | APD110 | 6ВТ5,9G | 80 | 88 | 1500

## Терней11(пл-факт)
Согласовано |  |  | Утверждаю
Заместитель генерального директора |  |  | Генеральный директор
по производству КГУП "Примтеплоэнерго" |  |  | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ В.Ю.Чеботарев |  |  | _______________ А.В.Патрин
"_____"__________ 2011 г. |  |  | "______"__________ 2011 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | Факт Расход электроэнергии на хоз.нужды 2011 (тыс.кВтч) | Факт Расход электроэнергии на собственные нужды 2011 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2011 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2011 (тыс.кВтч)
Терней | 338.648 | 303.412 | 48.871 | 336.2
Малая Кема |  | 34.5 |  | 39.243
Амгу |  | 96.08 |  | 60.38
Максимовка |  | 2.751 |  | 4.64
Усть-Соболевка |  | 3.428 |  | 4.58
Светлая |  | 65.52 |  | 55.42
Перетычиха |  | 15.611 |  | 16.188
Единка |  | 5.48 |  | 1.222
Самарга |  | 8.125 |  | 4.15
Агзу |  | 10.948 |  | 6
Итого Тернейский муниципальный район | 338.648 | 545.855 | 48.871 | 528.023

## Терней12(план)
Согласовано | Утверждаю
Заместитель генерального директора | Генеральный директор
по производству КГУП "Примтеплоэнерго" | КГУП "Примтеплоэнерго"
_______________ В.Ю.Чеботарев | ____________________ А.В.Патрин
"_____"__________ 2011 г. | "______"__________ 2011 г.
Расход электроэнергии на собственные и хозяйственные нужды генерирующего оборудования при выработке электрической энергии по ДЭС Тернейского участка электроснабжения КГУП "Примтеплоэнерго"
Наименование | План Расход электроэнергии на хоз.нужды 2012 (тыс.кВтч) | План Расход электроэнергии на собственные нужды 2012 (тыс.кВтч)
Терней | 52.993 | 296.576
Малая Кема | 0 | 36.267
Амгу | 0 | 71.851
Максимовка | 0 | 4.487
Усть-Соболевка | 0 | 4.677
Светлая | 0 | 56.679
Перетычиха | 0 | 16.105
Единка |  | 1.28
Самарга | 0 | 3.389
Агзу | 0 | 5.798
Итого Тернейский муниципальный район | 52.993 | 497.109